## Sheet1
2023年甘州区城市水龙头水五月份检验结果统计一览表
样品编号 | 采样 类型 | 水样 类型 | 采样乡镇（详细地址） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | pH | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 氨氮（mg/L）
226 | 城市水 | 末梢水 | 甘州区白塔嘉苑小区门店家汇超市 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.12 | 0.005 | 0.004 | 0.47 | 0.12 | 0.01
227 | 城市水 | 二次供水 | 甘州区公园道1号26-2-1601 | 0 | 40 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.07 | 0.005 | 0.004 | 0.3 | 0.08 | 0.01
228 | 城市水 | 末梢水 | 甘州区流泉新村门店魏红酿皮 | 0 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.12 | 0.005 | 0.004 | 0.47 | 0.09 | 0.01
229 | 城市水 | 末梢水 | 甘州区第九幼儿园食堂 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.02 | 0.005 | 0.004 | 0.4 | 0.12 | 0.01
230 | 城市水 | 末梢水 | 甘州区马神庙幼儿园食堂 | 0 | 18 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.15 | 0.005 | 0.004 | 0.39 | 0.14 | 0.01
231 | 城市水 | 末梢水 | 甘州区福都佳园门房 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.79 | 0.005 | 0.004 | 0.65 | 0.09 | 0.01
232 | 城市水 | 末梢水 | 张掖市一中食堂 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.99 | 0.005 | 0.004 | 0.73 | 0.05 | 0.01
233 | 城市水 | 二次供水 | 甘州区肃南裕苑29-1-701 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.04 | 0.005 | 0.004 | 0.65 | 0.14 | 0.01
234 | 城市水 | 末梢水 | 甘州区政务服务大厅二楼 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.14 | 0.005 | 0.004 | 0.3 | 0.12 | 0.01
236 | 城市水 | 二次供水 | 甘州区绿洲家园3-2-1201 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.07 | 0.005 | 0.004 | 0.55 | 0.17 | 0.01
237 | 城市水 | 末梢水 | 甘州区金硕大厦3楼水房 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.99 | 0.005 | 0.004 | 0.81 | 0.14 | 0.01
240 | 城市水 | 二次供水 | 甘州区西花园10-2-1602 | 0 | 11 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.99 | 0.005 | 0.004 | 0.38 | 0.17 | 0.01
241 | 城市水 | 二次供水 | 甘州区财智世家12-东单元-702室 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.03 | 0.005 | 0.004 | 0.65 | 0.33 | 0.01
242 | 城市水 | 二次供水 | 甘州区祥和园14-1-702室 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.12 | 0.005 | 0.004 | 0.81 | 0.24 | 0.01
243 | 城市水 | 二次供水 | 甘州区景隆颐园物业大厅 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.15 | 0.005 | 0.004 | 0.73 | 0.29 | 0.01
244 | 城市水 | 二次供水 | 甘州区陈家花园小高层122室 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.01 | 0.005 | 0.004 | 0.47 | 0.31 | 0.01
246 | 城市水 | 二次供水 | 甘州区南大池观景房1单元1701 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.03 | 0.005 | 0.004 | 0.65 | 0.30 | 0.01
247 | 城市水 | 末梢水 | 甘州区长沙门社区卫生服务站 | 0 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.01 | 0.005 | 0.004 | 0.38 | 0.31 | 0.01
248 | 城市水 | 末梢水 | 甘州区润泽园幼儿园 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.02 | 0.005 | 0.004 | 0.81 | 0.31 | 0.01
249 | 城市水 | 二次供水 | 甘州区华谊名苑1号楼B座3-802 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.00 | 0.005 | 0.004 | 0.3 | 0.30 | 0.01