附件2

**甘州区饮用水水质信息公开(2023年10月)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区/县 | 监测点  位地址 | 供水  单位 | 采样  类型 | 采样  日期 | 采样  单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目  及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 甘州区 | 甘州区张检嘉苑门房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区世纪宝源3号楼1-1701 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区甘泉社区卫生服务站 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区甘泉社区党群服务中心 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区古月食膳阁（张火路） | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区马神庙小学 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区盛和名园茶餐厅 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区润湖假日酒店消毒间 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区文昌嘉苑门口冒川鲜餐馆 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 河西学院门口兰与茶饮品店 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区金阳大厦7楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区金张掖大厦7楼 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区金房瑞园11-2-1102 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月10日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区民乐北路熙香卤味阁餐馆 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月10日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区绿景苑物业楼二楼 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月10日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区新城御府1-2-1601 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月10日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 河西学院附属张掖人民医院外科楼11楼 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月10日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区景福宁园物业楼 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月10日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 张掖市人力资源和社会保障局6楼 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月10日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 张掖市农业农村局8楼 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年10月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年10月10日 | 甘州区疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共 10个，二次供水水质监测点位 10个；监测项目：常规指标共38 项。