附件2

**甘州区饮用水水质信息公开(2023年11月)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 甘州区 | 甘州区七一剧场家属院九天酒店 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 张掖正信手足创伤骨科医院 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区第九幼儿园门房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区丝路春酒厂家属院街角麻辣烫 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区甘州宾馆迎宾楼1楼 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区飞天假日酒店10楼 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区川雅园过桥米线西来寺店 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 河西学院附属张掖人民医院内科楼10楼神经内科 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区名门首府北区10-3-1202室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区青松嘉园B区商铺12楼都市118精选酒店1202客房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区皇庭国际6-1-802室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区滨河社区卫生服务中心1楼 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区审计局1楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区金源馨居门房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区文庭苑2-2-1301室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区颐苑小区门房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月2日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月2日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区东安家园2-1-1502室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月2日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月2日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区御景华庭3-1-902室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月2日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 张掖市民政局6楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月2日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月2日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 新闻大厦18楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年11月2日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年11月2日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共 10个，二次供水水质监测点位 10个；监测项目：常规指标共38 项。