附件2

**甘州区饮用水水质信息公开(2023年12月)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 甘州区 | 甘州区甘州大道263号门店(好印象餐馆) | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区金城路542号（坤强厨具） | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区福鹏市场西夏水产 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区大衙门街电信局家属楼门房 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区润湖丽居2-1-802 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区北关名苑3号-C段11楼水房 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区南街新世纪小区4单元-1801室 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区民主东街319号（德生堂药店） | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区祥和丽居1-2-1402 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区南环路金穆兰餐馆 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区瑞祥花苑1-4-1002 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区嘉和苑小区11-1-1301 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区肃南裕苑31-1-1002 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区颐景家园5-2-802 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区宁和园A区41-3-1101 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区滨河明源2-2-701 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区御墅珑湾7-2-102 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区滨河小镇小区物业中心一楼 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区花园小区门房 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区天源小区96号附1门店 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2023年12月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共 10个，二次供水水质监测点位 10个；监测项目：常规指标共38项。