## sheet1 (2)
张掖市2026年三季度分布式光伏可开放容量主变压器设备明细清单
序号 | 设备名称 | 电压等级 | 所属县 | 可开放并网容量(MW)
1 | 330kV黑河变电站330kV黑河变电站2# | 330kV | 肃南裕固族自治县 | 11.2778
2 | 330kV黑河变电站330kV黑河变电站1# | 330kV | 肃南裕固族自治县 | 0.0000
3 | 330kV骆驼城变电站330kV骆驼城变电站2# | 330kV | 高台县 | 28.0768
4 | 330kV骆驼城变电站330kV骆驼城变电站2# | 330kV | 肃南裕固族自治县 | 59.3122
5 | 330kV骆驼城变电站330kV骆驼城变电站1# | 330kV | 高台县 | 28.3968
6 | 330kV骆驼城变电站330kV骆驼城变电站1# | 330kV | 肃南裕固族自治县 | 59.3122
7 | 330kV顺化变电站330KV顺化变电站2# | 330kV | 民乐县 | 45.1681
8 | 330kV顺化变电站330KV顺化变电站2# | 330kV | 甘州区 | 67.8650
9 | 330kV顺化变电站1号主变压器 | 330kV | 民乐县 | 45.1681
10 | 330kV顺化变电站1号主变压器 | 330kV | 甘州区 | 67.8650
11 | 330kV雄关变电站330kV雄关变电站2# | 330kV | 肃南裕固族自治县 | 0.0000
12 | 330kV雄关变电站330kV雄关变电站1# | 330kV | 肃南裕固族自治县 | 0.0000
13 | 330kV明月变电站330kV明月变电站1# | 330kV | 肃南裕固族自治县 | 279.2720
14 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站2# | 330kV | 临泽县 | 0.0000
15 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站2# | 330kV | 肃南裕固族自治县 | 0.6977
16 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站2# | 330kV | 甘州区 | 0.0000
17 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站1# | 330kV | 肃南裕固族自治县 | 0.6977
18 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站1# | 330kV | 甘州区 | 0.0000
19 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站1# | 330kV | 临泽县 | 0.0000
20 | 330kV山丹变电站330kV山丹变电站3# | 330kV | 民乐县 | 200.8391
21 | 330kV山丹变电站330kV山丹变电站3# | 330kV | 山丹县 | 199.5321
22 | 330kV山丹变电站330kV山丹变电站2# | 330kV | 民乐县 | 137.1891
23 | 330kV山丹变电站330kV山丹变电站2# | 330kV | 山丹县 | 135.8821
24 | 330kV山丹变电站330kV山丹变电站1# | 330kV | 民乐县 | 137.1891
25 | 330kV山丹变电站330kV山丹变电站1# | 330kV | 山丹县 | 135.8821
26 | 330kV居延变电站330kV居延变电站2# | 330kV | 甘州区 | 294.0236
27 | 330kV居延变电站330kV居延变电站2# | 330kV | 临泽县 | 92.5785
28 | 330kV居延变电站330kV居延变电站2# | 330kV | 甘州区 | 400.4272
29 | 330kV居延变电站330kV居延变电站1# | 330kV | 甘州区 | 422.6494
30 | 330kV居延变电站330kV居延变电站1# | 330kV | 甘州区 | 310.4064
31 | 330kV居延变电站330kV居延变电站1# | 330kV | 临泽县 | 98.4179
1 | 110千伏龙首变电站110千伏龙首变电站2# | 110kV | 甘州区 | 30.3952
33 | 110千伏龙首变电站110千伏龙首变电站2# | 110kV | 临泽县 | 30.3952
34 | 110千伏龙首变电站110千伏龙首变电站1# | 110kV | 临泽县 | 27.9852
35 | 110千伏龙首变电站110千伏龙首变电站1# | 110kV | 甘州区 | 26.8352
2 | 110千伏绿洲变电站110千伏绿洲变电站2# | 110kV | 甘州区 | 29.9146
37 | 110千伏绿洲变电站110千伏绿洲变电站2# | 110kV | 民乐县 | 30.0026
38 | 110千伏绿洲变电站110千伏绿洲变电站1# | 110kV | 民乐县 | 28.4724
3 | 110千伏绿洲变电站110千伏绿洲变电站1# | 110kV | 甘州区 | 24.6910
40 | 110千伏白塔变电站110千伏白塔变电站2# | 110kV | 甘州区 | 24.9229
41 | 110千伏白塔变电站110千伏白塔变电站2# | 110kV | 甘州区 | 15.9416
42 | 110千伏白塔变电站110千伏白塔变电站2# | 110kV | 临泽县 | 26.3852
4 | 110千伏园艺变电站110千伏园艺变电站1# | 110kV | 甘州区 | 18.8879
44 | 110千伏古城变电站110千伏古城变电站2# | 110kV | 高台县 | 13.4288
45 | 110千伏古城变电站110千伏古城变电站1# | 110kV | 高台县 | 37.3116
46 | 110kV黑开变电站110KV黑开变电站2# | 110kV | 甘州区 | 17.2067
47 | 110kV黑开变电站110KV黑开变电站1# | 110kV | 甘州区 | 13.9537
48 | 110kV高台变电站110KV高台变电站2# | 110kV | 高台县 | 15.1118
49 | 110kV高台变电站110KV高台变电站1# | 110kV | 高台县 | 24.4111
50 | 110kV镜铁山变电站110KV镜铁山变电站2# | 110kV | 肃南裕固族自治县 | 0.0000
51 | 110kV镜铁山变电站110KV镜铁山变电站1# | 110kV | 肃南裕固族自治县 | 0.0000
52 | 110kV肃南变电站110KV肃南变电站2# | 110kV | 甘州区 | 18.9976
53 | 110kV肃南变电站110KV肃南变电站2# | 110kV | 肃南裕固族自治县 | 2.0187
54 | 110kV肃南变电站110KV肃南变电站1# | 110kV | 甘州区 | 18.9976
55 | 110kV肃南变电站110KV肃南变电站1# | 110kV | 肃南裕固族自治县 | 1.6621
56 | 110kV红山变电站2号主变压器 | 110kV | 高台县 | 24.8800
57 | 110kV红山变电站1号主变压器 | 110kV | 高台县 | 25.2000
58 | 110kV祁青变电站110KV祁青变电站1# | 110kV | 肃南裕固族自治县 | 0.0000
59 | 110kV甘浚变电站110kV甘浚变电站1# | 110kV | 临泽县 | 0.0000
60 | 110kV甘浚变电站110kV甘浚变电站1# | 110kV | 甘州区 | 5.4621
61 | 110kV火车站变电站110KV火车站变电站2# | 110kV | 临泽县 | 41.5180
62 | 110kV火车站变电站110KV火车站变电站2# | 110kV | 甘州区 | 38.5255
63 | 110kV火车站变电站110KV火车站变电站1# | 110kV | 临泽县 | 17.5550
64 | 110kV火车站变电站110KV火车站变电站1# | 110kV | 甘州区 | 14.8737
65 | 110kV清泉变电站110KV清泉变电站2# | 110kV | 山丹县 | 30.9237
66 | 110kV清泉变电站110KV清泉变电站1# | 110kV | 山丹县 | 32.1301
67 | 110kV海潮变电站110KV海潮变电站2# | 110kV | 民乐县 | 22.8460
68 | 110kV海潮变电站110KV海潮变电站1# | 110kV | 民乐县 | 14.0872
69 | 110kV民乐变电站110KV民乐变电站2# | 110kV | 民乐县 | 0.0000
70 | 110kV民乐变电站110KV民乐变电站1# | 110kV | 民乐县 | 0.0000
71 | 110kV新墩变电站110KV新墩变电站2# | 110kV | 甘州区 | 16.0045
72 | 110kV新墩变电站110KV新墩变电站1# | 110kV | 甘州区 | 18.5518
73 | 110kV平川变电站110KV平川变电站2# | 110kV | 临泽县 | 10.7415
74 | 110kV平川变电站110KV平川变电站1# | 110kV | 临泽县 | 19.7818
75 | 110kV平原堡变电站2号主变压器 | 110kV | 甘州区 | 18.4654
76 | 110kV平原堡变电站110KV平原堡变电站1# | 110kV | 甘州区 | 15.3592
77 | 110kV城南变电站110KV城南变电站2# | 110kV | 甘州区 | 18.9286
78 | 110kV城南变电站110KV城南变电站1# | 110kV | 甘州区 | 12.5457
79 | 110kV双泉变电站110KV双泉变电站1# | 110kV | 山丹县 | 14.1795
80 | 110kV南湖变电站110kV#2主变 | 110kV | 山丹县 | 25.0240
81 | 110kV南湖变电站110KV南湖变电站1# | 110kV | 山丹县 | 38.3963
82 | 110kV北滩变电站110KV北滩变电站2# | 110kV | 山丹县 | 0.0000
83 | 110kV北滩变电站110KV北滩变电站1# | 110kV | 山丹县 | 0.0000
84 | 110kV临泽变电站110KV临泽变电站2# | 110kV | 临泽县 | 0.0000
85 | 110kV临泽变电站110KV临泽变电站1# | 110kV | 临泽县 | 0.7400
86 | 110kV上秦变电站110KV上秦变电站2# | 110kV | 甘州区 | 13.9441
87 | 110kV上秦变电站110KV上秦变电站1# | 110kV | 甘州区 | 17.0111
88 | 黑泉变电站黑泉变电站2# | 35kV | 高台县 | 1.8533
89 | 黑泉变电站黑泉变电站1# | 35kV | 高台县 | 2.2224
90 | 骆驼城变电站骆驼城变电站2# | 35kV | 高台县 | 1.7389
91 | 骆驼城变电站骆驼城变电站1# | 35kV | 高台县 | 0.0000
5 | 靖安变电站靖安变电站2# | 35kV | 甘州区 | 1.7043
6 | 靖安变电站靖安变电站1# | 35kV | 甘州区 | 3.4430
94 | 青阳口变电站青阳口变电站2# | 35kV | 山丹县 | 2.8932
95 | 青阳口变电站青阳口变电站1# | 35kV | 山丹县 | 2.5068
96 | 金山变电站金山变电站2# | 35kV | 民乐县 | 0.0000
97 | 金山变电站金山变电站1# | 35kV | 民乐县 | 0.0000
98 | 西滩变电站西滩变电站2# | 35kV | 高台县 | 1.3656
99 | 西滩变电站西滩变电站1# | 35kV | 高台县 | 0.0000
100 | 西柳变电站西柳变电站2# | 35kV | 临泽县 | 2.8030
101 | 西柳变电站西柳变电站1# | 35kV | 临泽县 | 4.5932
7 | 花寨变电站花寨变电站2# | 35kV | 甘州区 | 0.3279
8 | 花寨变电站花寨变电站1# | 35kV | 甘州区 | 0.3063
9 | 老寺庙变电站老寺庙变电站2# | 35kV | 甘州区 | 4.2720
10 | 老寺庙变电站老寺庙变电站1# | 35kV | 甘州区 | 2.1109
106 | 罗城变电站罗城变电站2# | 35kV | 高台县 | 1.2267
107 | 罗城变电站罗城变电站1# | 35kV | 高台县 | 1.6964
11 | 碱滩变电站碱滩变电站2# | 35kV | 甘州区 | 5.3020
12 | 碱滩变电站碱滩变电站1# | 35kV | 甘州区 | 4.3203
13 | 石岗墩变电站石岗墩变电站2# | 35kV | 甘州区 | 5.7286
14 | 石岗墩变电站石岗墩变电站1# | 35kV | 甘州区 | 5.7433
112 | 盐池变电站盐池变电站2# | 35kV | 高台县 | 4.4372
113 | 盐池变电站盐池变电站1# | 35kV | 高台县 | 5.2916
114 | 皇城变电站皇城变电站2# | 35kV | 肃南裕固族自治县 | 1.9414
115 | 皇城变电站皇城变电站1# | 35kV | 肃南裕固族自治县 | 1.2431
116 | 洪水变电站洪水变电站2# | 35kV | 民乐县 | 3.5980
117 | 洪水变电站洪水变电站1# | 35kV | 民乐县 | 3.5969
15 | 沙井变电站沙井变电站2# | 35kV | 甘州区 | 5.8208
16 | 沙井变电站沙井变电站1# | 35kV | 甘州区 | 4.6863
120 | 民联变电站民联变电站2# | 35kV | 民乐县 | 0.6761
121 | 民联变电站民联变电站1# | 35kV | 民乐县 | 1.8818
17 | 明永变电站明永变电站2# | 35kV | 甘州区 | 3.4287
18 | 明永变电站明永变电站1# | 35kV | 甘州区 | 3.4287
124 | 新天变电站新天变电站2# | 35kV | 民乐县 | 0.0000
125 | 新天变电站新天变电站1# | 35kV | 民乐县 | 0.0000
126 | 新坝变电站新坝变电站2# | 35kV | 高台县 | 0.0000
127 | 新坝变电站新坝变电站1# | 35kV | 高台县 | 0.0000
128 | 新华变电站新华变电站2# | 35kV | 临泽县 | 4.9536
129 | 新华变电站新华变电站1# | 35kV | 临泽县 | 5.2805
130 | 新华农场变电站新华农场变电站2# | 35kV | 临泽县 | 1.0012
131 | 新华农场变电站新华农场变电站1# | 35kV | 临泽县 | 1.0012
132 | 扎尔墩变电站扎尔墩变电站2# | 35kV | 临泽县 | 0.0000
133 | 扎尔墩变电站扎尔墩变电站1# | 35kV | 临泽县 | 0.0000
19 | 廿里堡变电站廿里堡变电站2# | 35kV | 甘州区 | 6.2153
20 | 廿里堡变电站廿里堡变电站1# | 35kV | 甘州区 | 2.3176
136 | 山丹新墩变电站山丹新墩变电站2# | 35kV | 山丹县 | 2.6974
137 | 山丹新墩变电站山丹新墩变电站1# | 35kV | 山丹县 | 1.7203
21 | 小满变电站小满变电站2# | 35kV | 甘州区 | 5.3004
22 | 小满变电站小满变电站1# | 35kV | 甘州区 | 5.2887
23 | 小河变电站小河变电站2# | 35kV | 甘州区 | 5.4632
24 | 小河变电站小河变电站1# | 35kV | 甘州区 | 5.3924
142 | 宣化变电站宣化变电站2# | 35kV | 高台县 | 2.9775
143 | 宣化变电站宣化变电站1# | 35kV | 高台县 | 0.0000
144 | 城郊变电站城郊变电站2# | 35kV | 民乐县 | 3.8696
145 | 城郊变电站城郊变电站1# | 35kV | 民乐县 | 2.4198
25 | 和平变电站和平变电站2# | 35kV | 甘州区 | 3.5985
26 | 和平变电站和平变电站1# | 35kV | 甘州区 | 5.6156
148 | 合黎变电站合黎变电站2# | 35kV | 高台县 | 1.0467
149 | 合黎变电站合黎变电站1# | 35kV | 高台县 | 0.9084
150 | 古寨变电站古寨变电站2# | 35kV | 临泽县 | 3.5307
151 | 古寨变电站古寨变电站1# | 35kV | 临泽县 | 2.2637
152 | 友好变电站友好变电站2# | 35kV | 临泽县 | 0.0000
153 | 友好变电站友好变电站1# | 35kV | 临泽县 | 0.0000
154 | 南古变电站南古变电站2# | 35kV | 民乐县 | 0.0000
155 | 南古变电站南古变电站1# | 35kV | 民乐县 | 0.0000
156 | 南华变电站南华变电站3# | 35kV | 高台县 | 2.8886
157 | 南华变电站南华变电站2# | 35kV | 高台县 | 1.2958
158 | 南华变电站南华变电站1# | 35kV | 高台县 | 1.3193
159 | 南丰变电站南丰变电站2# | 35kV | 民乐县 | 2.0627
160 | 南丰变电站南丰变电站1# | 35kV | 民乐县 | 1.4837
161 | 北部滩变电站北部滩变电站3# | 35kV | 民乐县 | 0.0000
162 | 北部滩变电站北部滩变电站2# | 35kV | 民乐县 | 0.0000
163 | 北部滩变电站北部滩变电站1# | 35kV | 民乐县 | 0.0000
164 | 六坝变电站六坝变电站2# | 35kV | 民乐县 | 0.0000
165 | 六坝变电站六坝变电站1# | 35kV | 民乐县 | 0.0000
27 | 党寨变电站党寨变电站2# | 35kV | 甘州区 | 5.6100
28 | 党寨变电站党寨变电站1# | 35kV | 甘州区 | 5.5920
29 | 光明变电站光明变电站2# | 35kV | 甘州区 | 1.6395
30 | 光明变电站光明变电站1# | 35kV | 甘州区 | 4.2721
170 | 丰乐变电站丰乐变电站2# | 35kV | 民乐县 | 0.7027
171 | 丰乐变电站丰乐变电站1# | 35kV | 民乐县 | 0.9366
31 | 三闸变电站三闸变电站2# | 35kV | 甘州区 | 3.0623
32 | 三闸变电站三闸变电站1# | 35kV | 甘州区 | 4.8934
174 | 三一变电站三一变电站2# | 35kV | 临泽县 | 3.1641
175 | 三一变电站三一变电站1# | 35kV | 临泽县 | 5.0654
176 | 35kV马营变电站马营变电站2# | 35kV | 山丹县 | 1.3332
177 | 35kV马营变电站马营变电站1# | 35kV | 山丹县 | 1.3362
178 | 35kV霍城变电站霍城变电站2# | 35kV | 山丹县 | 0.0000
179 | 35kV霍城变电站霍城变电站1# | 35kV | 山丹县 | 0.0000
180 | 35kV长山子变电站长山子变电站2# | 35kV | 山丹县 | 0.9995
181 | 35kV长山子变电站长山子变电站1# | 35kV | 山丹县 | 1.6218
182 | 35kV郇庄变电站郇庄变电站2# | 35kV | 山丹县 | 6.2706
183 | 35kV郇庄变电站郇庄变电站1# | 35kV | 山丹县 | 6.2409
184 | 35kV许三湾变电站35kV许三湾变电站2# | 35kV | 肃南裕固族自治县 | 5.3379
185 | 35kV许三湾变电站35kV许三湾变电站1# | 35kV | 肃南裕固族自治县 | 2.5783
186 | 35kV草古城变电站2号主变压器 | 35kV | 肃南裕固族自治县 | 0.0000
187 | 35kV草古城变电站1号主变压器 | 35kV | 肃南裕固族自治县 | 0.0000
188 | 35kV花草滩变电站花草滩变电站2# | 35kV | 山丹县 | 0.0000
189 | 35kV花草滩变电站花草滩变电站1# | 35kV | 山丹县 | 0.0000
190 | 35kV红寺湖变电站红寺湖变电站1# | 35kV | 山丹县 | 0.9536
191 | 35kV皂矾沟变电站35kV皂矾沟变电站2# | 35kV | 肃南裕固族自治县 | 3.2287
192 | 35kV皂矾沟变电站35kV皂矾沟变电站1# | 35kV | 肃南裕固族自治县 | 1.6104
193 | 35kV白银变电站白银1#主变 | 35kV | 肃南裕固族自治县 | 1.2853
194 | 35kV甘泉子变电站甘泉子变电站2# | 35kV | 山丹县 | 0.0000
195 | 35kV甘泉子变电站甘泉子变电站1# | 35kV | 山丹县 | 0.0000
196 | 35kV滨河变电站35kV滨河变电站2# | 35kV | 甘州区 | 6.7268
197 | 35kV滨河变电站35kV滨河变电站1# | 35kV | 甘州区 | 6.6661
198 | 35kV梨园变电站梨园变电站1# | 35kV | 临泽县 | 0.0000
199 | 35kV李桥变电站李桥变电站2# | 35kV | 山丹县 | 2.1784
200 | 35kV李桥变电站李桥变电站1# | 35kV | 山丹县 | 0.0155
201 | 35kV明花变电站35kV明花变电站3# | 35kV | 肃南裕固族自治县 | 5.2511
202 | 35kV明花变电站35kV明花变电站2# | 35kV | 肃南裕固族自治县 | 3.1888
203 | 35kV明花变电站35kV明花变电站1# | 35kV | 肃南裕固族自治县 | 5.0259
204 | 35kV崖头变电站崖头变电站2# | 35kV | 山丹县 | 0.0000
205 | 35kV崖头变电站崖头变电站1# | 35kV | 山丹县 | 0.0000
206 | 35kV四坝变电站四坝变电站2# | 35kV | 山丹县 | 5.0560
207 | 35kV四坝变电站四坝变电站1# | 35kV | 山丹县 | 5.2564
208 | 35kV位奇变电站位奇变电站2# | 35kV | 山丹县 | 0.0000
209 | 35kV位奇变电站位奇变电站1# | 35kV | 山丹县 | 0.0000
210 | 35kV九个泉变电站35kV九个泉变电站2# | 35kV | 肃南裕固族自治县 | 0.0000
211 | 35kV东乐变电站东乐变电站2# | 35kV | 山丹县 | 2.5609
212 | 35kV东乐变电站东乐变电站1# | 35kV | 山丹县 | 4.9557
213 | 35kV一场变电站一场变电站1# | 35kV | 山丹县 | 2.6189